| 医疗护理系护理专业教学仪器设备储备项目申报表53100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系:医疗护理系 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 1 | 床头柜 | 1、规格:450X420X740mm 2、采用ABS材质。 3、两侧带毛巾悬挂架及杂物钩。 4、床头柜分三部分:第一层为一抽拉板，第二层为一抽屉;第三层为一单开门柜，内置一层隔板。 | 7 | 个 | 500 | 3500 |
| 2 | 多功能透明洗胃训练模型 | 1、成人男性上半身结构。 2、透明胸壁，暴露胸腔内脏器，可以直接观看到胸腔内脏器结构及胃内洗胃过程。可检验操作是否正确。 3、可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法模拟洗胃操作训练。 4、可进行经口或鼻胃管置入；进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确，可抽出模拟胃液，操作完成，消化道内液体可排出体外。 5、可进行胃液采集法、十二指肠引流术和胃肠减压术、双气囊三腔管压迫术的操作训练。 6、可进行吸痰法、口腔护理、鼻饲法、氧气吸入疗法、气管切开术后护理。 7、▲具备AI语音问诊功能，内置技能操作病例库，常见临床操作技能的语音交互案例需包括：洗胃法、吸痰法、口腔护理。（提供第三方检测报告、产品说明书、截图证明材料、产品彩页） 8、可模拟牙关紧闭。 9、可模拟双侧颈动脉搏动生命体征。 10、可通过液晶显示瞳孔正常、散大、针尖样等不同状态。 | 4 | 个 | 12000 | 48000 |
| 3 | 轮椅 | 1、轮胎为免充气轮胎。 2、骨架采用铝合金结构。 3、坐露垫采用蜂窝式透气坐垫。 4、产品可折叠。 | 2 | 个 | 800 | 1600 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 53100 |